# 2022년 여름철 재난대비 안전점검 체크리스트

**공사장명 : 하남 감일지구 Sweet Culture 신축공사 점검일 : 2022. 06. 09.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **점검내용** | **점검결과** | | **조치계획** |
| **O,X** | **내용** |
| **\* 장마와 집중호우에 대비한 계획수립**  **(사전준비)** |  |  |  |
| - 수방자재 비치여부(양수기,마대) |  |  |  |
| - 유관기관(기상청,소방대,병원 등)비상연락망  구축여부 |  |  |  |
| - 현장 비상대기반 편성,운영 여부 |  |  |  |
| **\* 공사장 주변 배수로 및 유입수**  **처리대책** |  |  |  |
| - 현장부지내 배수로 확보 여부 |  |  |  |
| - 침사지,하수관로,집수정 확보여부 |  |  |  |
| - 절성토 부위 구배각도 |  |  |  |
| - 강우대비 비닐덮개 비치여부 |  |  |  |
| **\* 강풍대비 재해예방 조치** |  |  |  |
| - 각종시설물,안전표지판,적재물 등의 결속 및  보강상태 적정여부 |  |  |  |
| - 낙하물방지망 설치상태 적정여부 |  |  |  |
| - 각종 공사자재 정리정돈 |  |  |  |
| **\* 기타 재난취약 부위 안전상태 점검** |  |  |  |
| - 기타(거푸집상태, 전기누전 여부 등) |  |  |  |

**점검자 : 현장소장 어 성 원 (인)**